Информация

о привлечения ООО УК «Наш дом» к административной ответственности за 2010 г.

и принятые меры по их устранению

| № п/п | № предписан., дата | Адрес | Выявленные нарушения | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 117/5 от 24.03.2010г. | пр. Комсомольский 2 кв. 42 | Нарушение п.п. 4.3.1; 2.1.5; 2.2.6; 4.4.1; 4.4.3; 5.83 ПиН ТЭЖФ не проведено техническое обследование несущих ограждающих конструкций пола в кв. 42; перекрытия в подвальном помещении под кв. 42; наличие трещины на канализационном выпуске и бандажа на канализационном стояке в санузле кв. 42 1. Устранить нарушения п.п. 4.3.1; 2.1.5; 2.2.6; 4.4.1; 4.4.3 ПиН ТЭЖФ путем проведения технического обследование перекрытия подвального помещения под кв. 42 с предоставлением заключения в ГЖИ. 2. Устранить нарушение неисправности канализационного стояка кв. 42. После предоставить акт обследования в ГЖИ для принятия дальнейших мер инспекционного реагирование. | - проведено техническое обследование несущих ограждающих конструкций пола кв. 42; - перекрытия подвального помещения под кв. 42; Акт обследования предоставлен ГЖИ для дальнейших мер. Нарушения неисправности канализационного стояка в кв. 42 устранены. |
| 2. | № 195/5 от 21.05.2010г | пр. Комсомольский 4 под-д №5 | Управляющей организацией не приняты меры по устранению нарушений п.п. 2.6.2; 3.2.2; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 4.8.1; 4.8.6; 4.8.7; 4.8.9; 4.7.2; 4.8; 134.8.14 ПиН ТЭЖФ 1. В соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса РФ и ст. 21 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением РФ от 13.08.2006г. № 491 запланировать проведения текущего ремонта общего имущества собственников помещения в МКД 5 подъезда. Предоставить в ГЖИ протокол собрания собственников помещения о принятом решении. 2. Устранить нарушения п.п. 2.6.2; 3.2.2; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 4.8.1; 4.8.6; 4.8.7; 4.8.9; 4.7.2; 4.8; 134.8.14 ПиН ТЭЖФ путем организации работ по ремонту общего имущества собственников в целях обеспечения нормативных и благоприятных условий проживания граждан. Предоставить в ГЖИ документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений. | Выполнен текущий ремонт 5 подъезда. В ГЖИ предоставлен акт за подписью жильца кв. 78 |
| 3. | № 199/5 от 03.06.2010г. | ул. Пионерская № 20 № 34 | Нарушение п. 2.13 правил благоустройства и содержания территории городского поселения «Город Амурск» утв. решением № 132 от 15.04.2010 года Совета Депутатов городского поселения «Город Амурск» контейнерная площадка не имеет ограждения. 1. Устранить нарушения п.2.13 настоящих правил. 2. Предоставить в ГЖИ акты об устранении нарушений. | Выполнено ограждения контейнерной площадки. В ГЖИ предоставлены акты об устранении нарушения. |
| 4. | № 194/5 от 21.05.2010г | пр. Комсомольский 4 под-д № 5 | Нарушение п. 4.4.15 ПиН ТЭЖФ не организованы работы по восстановлению покрытия полов межэтажных площадок с 1 по 4 этажи. 1. Организовать работы по восстановлению покрытия полов межэтажных площадок. 2. Предоставить выполненные работы в ГЖИ подтверждающий документ. | Выполнено бетонирование межэтажных площадок с 1 по 4 этаж подъезда № 5 пяти этажного жилого дома. Предоставлен в ГЖИ акт с подписью жильца пятого подъезда. |
| 5. | № 445/5 от 08.10.2010г | пр. Комсомольский 2 кв. 116 | Нарушение п.4.2.1.14 ПиН ТЭЖФ управляющей организацией не организовано наблюдение за развитием трещин в стыковом соединении плит перекрытия (установка маяков наблюдения путем заделки шва цементным раствором). 1. Устранить нарушения п.4.2.1.14 ПиН ТЭЖФ путем организации установки маяков наблюдения, путем заделки шва цементным раствором, с предоставлением актов на выполненные работы. | Нарушение устранено, предписание снято |
| 6. | № 393/5 от 15.10.2010г. | Ул. Лесная 6 кв. 15 | Нарушение п. 5.7.2 ПиН ТЭЖФ неисправность системы вентиляции в кв. 15 (отсутствует тяга в вентканалах в ванной комнате и кухонном помещении) нарушен воздухообмен. 1. Устранить нарушения п. 5.7.2 ПиН ТЭЖФ путем организации работ по восстановлению работы системы вентиляции в кв. 15 2. После выполнения работ предоставить в Инспекцию акты с подписью жильца, проживающего в квартире № 15 | Неисправность воздухообмена в квартире № 15 восстановлено. Информация о выполненных работах предоставлена в ГЖИ (подпись жильца кв. 15). |
| 7. | № 397/5 от 15.10.2010г. | Ул. Лесная 6 кв. 15 | Нарушение п.п. 4.1.1; 4.1.3; 4.1.15 ПиН ТЭЖФ не приняты меры по предотвращению подтопления подвального помещения под-да № 2 (течь происходит под фундамент через ввод т/трассы) с торцевой стороны 1. Устранить нарушения п.п. 4.1.1; 4.1.3; 4.1.15 ПиН ТЭЖФ путем проведения комиссионного обследования внутридомовых и наружных трубопроводов. 2. Акт комиссионного обследования предоставить в ГЖИ для принятия дальнейших мер инспекционного реагирования. | Проведено комиссионное обследование внутридомовых и наружных трубопроводов. Акт обследования предоставлен ГЖИ для дальнейших мер. |
| 8. | № 26/109 от 13.12.2010г | пр. Мира 18 кв. 28 | Установлено, что в подъезде жилого дома имеются неисправные лестничные марши (п. 4.8.1. ПиН), отсутствует ГВС (5.3. ПиН), температурный режим в квартире составляет + 16 оС 1. Провести мероприятия по устранению выявленных нарушений. 2. Предоставить информацию о выполненных работах. | Мероприятия по выявления нарушения проведены, выполненные работы на устранения нарушения. Предоставлены акты выполненных работ в ГЖИ. |