УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УК «Наш дом»

_______________ С.В. Байдаков

Мероприятия по  подготовке жилищного фонда

к отопительному сезону 2011- 2012 г.г.

по ООО УК «Наш дом»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | План на весь период | Фактически ежемесячно | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Жилсервис 2» |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | дом | 49 | 49 |  |  |
| 2. | Подготовка элеваторов и узлов ввода | шт. | 79 | 79 |  |  |
| 3. | Подготовка по паспортам готовности | шт. | 79 | 79 |  |  |
| 4. | Ремонт розливов ГВС ХВС канализации отопление | м.п. м.п. м.п. м.п. | 300 350 150 150 | 300 350 150 150 |  |  |
| 5. | Ремонт стояков ГВС ХВС Канализация (розлив) отопление | шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. | 110 150 150 65 | 110 150 150 65 |  |  |
| 6. | Восстановление подъездного отопления | кол. подъезд | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровель: мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 1/540 2/1428 | 1/540 2/1428 |  |  |
| 8. | Текущий ремонт кровель мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 1/540 2/760 | 1/540 2/760 |  |  |
| 9. | Ремонт межпанельных швов | шт/м.п. | 5/1100 | 5/1100 |  |  |
| 10. | Ремонт дверей | шт. | 30 | 30 |  |  |
| 11. | Ремонт цоколя | шт/м2 | 2/135 | 2/135 |  |  |
|  | ООО «Жилсервис 4» |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | дом | 39 | 39 |  |  |
| 2. | Подготовка элеваторов и узлов ввода | шт. | 60 | 60 |  |  |
| 3. | Подготовка по паспортам готовности | шт. | 60 | 60 |  |  |
| 4. | Ремонт розливов ГВС ХВС канализации отопление | м.п. м.п. м.п. м.п. | 100 150 100 100 | 100 150 100 100 |  |  |
| 5. | Ремонт стояков ГВС ХВС Канализация (розлив) отопление | шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. | 55 110 40 85 | 55 110 40 85 |  |  |
| 6. | Восстановление подъездного отопления | кол. подъезд | 5 | 5 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровель: мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 2/1521 1/539 | 2/1521 1/ 539 |  |  |
| 8. | Текущий ремонт кровель мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 3/350 5/600 | 3/350 5/600 |  |  |
| 9. | Ремонт межпанельных швов | шт/м.п. | 3/600 | 3/600 |  |  |
| 10. | Ремонт дверей | шт. | 26 | 26 |  |  |
| 11. | Ремонт цоколя | шт/м2 | - | - |  |  |
|  | ООО «Европа 1» |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | дом | 35 | 35 |  |  |
| 2. | Подготовка элеваторов и узлов ввода | шт. | 79 | 79 |  |  |
| 3. | Подготовка по паспортам готовности | шт. | 35 | 35 |  |  |
| 4. | Ремонт розливов ГВС ХВС канализации отопление | м.п. м.п. м.п. м.п. | 150 800 280 800 | 150 800 280 800 |  |  |
| 5. | Ремонт стояков ГВС ХВС Канализация (розлив) отопление | шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. | 250 600 700 160 | 250 600 700 160 |  |  |
| 6. | Восстановление подъездного отопления | кол. подъезд | 36 | 36 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровель: мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 3/1537 - | 3/1537 - |  |  |
| 8. | Текущий ремонт кровель мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 11/3800 7/2200 | 11/3800 7/2200 |  |  |
| 9. | Ремонт межпанельных швов | шт/м.п. | 8/250 | 8/250 |  |  |
| 10. | Ремонт дверей | шт. | 30 | 30 |  |  |
| 11. | Ремонт цоколя | шт/м2 | 3/160 | 3/160 |  |  |
|  | ООО «Проспект ДВ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | дом | 39 | 39 |  |  |
| 2. | Подготовка элеваторов и узлов ввода | шт. | 73 | 73 |  |  |
| 3. | Подготовка по паспортам готовности | шт. | 39 | 39 |  |  |
| 4. | Ремонт розливов ГВС ХВС канализации отопление | м.п. м.п. м.п. м.п. | 200 100 50 - | 200 100 50 - |  |  |
| 5. | Ремонт стояков ГВС ХВС Канализация (розлив) отопление | шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. | 60 75 65 475 | 60 75 65 475 |  |  |
| 6. | Восстановление подъездного отопления | кол. подъезд | 35 | 35 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровель: мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 1/560 3/2620 | 1/560 3/2620 |  |  |
| 8. | Текущий ремонт кровель мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | - 10/1200 | - 10/1200 |  |  |
| 9. | Ремонт межпанельных швов | шт/м.п. | 450 | 450 |  |  |
| 10. | Ремонт дверей | шт. | 50 | 50 |  |  |
| 11. | Ремонт цоколя | шт/м2 | 1/150 | 1/150 |  |  |
|  | Итого по ООО УК «Наш дом» |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | дом | 162 | 162 |  |  |
| 2. | Подготовка элеваторов и узлов ввода | шт. | 291 | 291 |  |  |
| 3. | Подготовка по паспортам готовности | шт. | 162 | 162 |  |  |
| 4. | Ремонт розливов ГВС ХВС канализации отопление | м.п. м.п. м.п. м.п. | 750 1400 580 1050 | 750 1400 580 1050 |  |  |
| 5. | Ремонт стояков ГВС ХВС Канализация (розлив) отопление | шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. шт/м.п. | 475 935 955 785 | 475 935 955 785 |  |  |
| 6. | Восстановление подъездного отопления | кол. подъезд | 76 | 76 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровель: мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 7/4158 6/4587 | 7/4158 6/4587 |  |  |
| 8. | Текущий ремонт кровель мягкая жесткая | шт/м2 шт/м2 | 15/4690 24/4760 | 15/4690 24/4760 |  |  |
| 9. | Ремонт межпанельных швов | шт/м.п. | 22/1600 | 22/1600 |  |  |
| 10. | Ремонт дверей | шт. | 136 | 136 |  |  |
| 11. | Ремонт цоколя | шт/м2 | 6/445 | 6/445 |  |  |

Исполнила:  Начальник ПТО ООО УК « Наш дом»                                                   Г.М.  Сухова